IIJIAН ГРАФИК

установления циркуляционного режима теплоснабжения жилого фонда г. Первоуральска

в отопительный период 2015 - 2016 г.г.

| № п/п | ЗАПУСКАЕМЫЕ РАЙОНЫ ПО ДОМАМ |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комсомольская | Трубников | Ватутина | пр. Ильича 15, 17, 22, | Папанинцев | Герцена | Емлина |
|  | 21, 23, 23а, 25, 27, | 13, 14, 15, 44, 44б, 46, | 34, 36, 36а, 38, 73, 75, | 22а, 24, 24а, 26 | 16,18,18а | 19а, 21, 21а, 23 | 2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, |
|  | 27а, 27б, 29, 29a, 29б | 46а, 48а, 48б, 50 | 77, 77а, 77б, 79, 79а | Трубников 33/20, | Герцена 15, 17, 17а, 176 | Папанинцев | 12, 12а, 12б |
|  | Ватутина | Ильича | Герцена | 32, 30, 31, 31а, 32а | Чкалова | 22, 22а, 24 | Б. Юности |
|  | 14а, 16а, 16б, 42, | 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9а | 14, 14а | 1 Мая | 35, 37, 39, 39а, 41 | Ватутина 28, 30, | 1, 3, 7, 9, 10, 12 |
|  | 49, 49а, 51, 51б, 53, | Космонавтов | пр. Ильича, 4а | 17, 19, 21, 23 | пр. Ильича | 30а, 30б, 32, 81 | Советская 6а, |
|  | 53а, 53б, 55, 55а, 57/1 | 4, 6, 8, 10 | Ленина 12, 13, | Береговая | 11а, 11б, 11в, 11г, 11д | Комсомольская | 8, 8а, 10, 10а, 12, |
|  | Советская 1,7а | Береговая | 14, 16, 29 | 26, 28, 30, 32, 34, 36 | Строителей | 15, 15а, 17, 17а, | 12а, 14 |
|  | 1 Мая | 38, 40, 42, 44, 46, | Береговая | Ватутина | 1, 3, 23, 25, 29, 31, 44 | 176, 19, 196, 19в, | Космонавтов |
|  | 1, 3, 5, 7, 11 | 50, 52 | 54, 56, 58, 60, 62, | 43, 45, 48, 52, 52а, | Береговая | 21а | 20, 22, 24, 24a, 24б |
|  | Ильича | Металлургов 6, 8, | 64, 66, 68 | 56, 56a, 60, 60a | 6, 8, 10, 10а, 12а, 16, | Строителей | Данилова |
|  | 21/40, 25, 29 | 10, 10а, 12, 12а, 14 | Трубников | Малышева 8 | 18, 20, 20а | 17, 19 | 9, 9а,11, 13 |
|  | Береговая | Ватутина 23, 25, 27 | 7, 8, 9, 9а, 10, 10а,11, | Чекистов 3, 5, 9, 11 | пр. Ильича | Б. Юности | Ватутина |
|  | 70, 72, 74, 76, 76а, | Папанинцев 33, 37 | 12 | СХПК 1l, 11a, 13, | 1а, 16, 1в | 2, 4, 6, 8, 14 | 47, 47а, 47б, 62а, 64, |
|  | 76б, 76b, 80, 80а, 82, | Школьная 2, 3, 4, 5, 6 | Вайнера | 14, 15, 16, 17, 18 | Емлина | Ленина | 66, 68, 68a, 70, 72, 72a |
|  | 84а | Цветочная 6, 6а, 6б, 34 | 19, 21, 21а, 23, 25, | Трубников | 2a, l3, l4, l5, 16, 16a, | 23, 25, 27, 33, 35, 37, | Ленина |
|  | Володарского, 17 | Юбилейная 9, 11 | 25a, 27, 27a, 29, 3l, 33 | 19, 20, 21, 22, 23, 24, | 16б, 16в, 17, 18, 18а, | 39 | 15а, 17а, 176,19а, |
|  | Ленина 4, 6 | Гагарина 4, 6, 8, 10 | Строителей | 24а | 186, 19, 20, 206 | Космонавтов, 26 | 19б, 21а |
|  | Данилова | Чкалова 14, 16, 18, | 20а, 24 | Папанинцев | Ленина | Емлина | Сакко и Ванцетти |
|  | 1, 3, 5, 7 | 18а, 18б, 20, 20б, | 1 Мая 2, 6, 6а, | 4, 6, 6а, 6б, 10 | 45а, 45б, 45в, 47а | 1а, 3а, 5, 7, 9, 11 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11а |
|  | Чекистов | 22, 24 | 8, 8а, 10,10а | пр. Ильича 37, 39 | СХПК 19, 20, | С. и Ванцетти 9, 14 | Юбилейная 2, 4, 6, 8 |
| • | 2, 4, 6 | Володарского | Ленина 3а, 5а | Вайнера 3, 5, 7, 9 | 21, 22, 23a, 24 | Цветочная | Герцена |
|  | Талица 1, 3, 5 | 3, 4, 5, 6, 7 | Малышева 1, 3, 5, 7 |  | пр. Ильича 31, 33 | 4, 9, 11, 13 | 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11а |
|  |  | Вайнера 33а, 33б, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45a, 47 Строителей 28, 28а |  |  | Вайнера 5a, 7a, 9a Строителей 3а, 4, 6, 6а, 8, 8а | Юбилейная 1, 3, 5, 10 | Чкалова 34, 36, 38 |

|  | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трубников | Трубников | Папанинцев 1, 3, 3а | Ватутина | Володарского | Гагарина | Ватутина 35, 37, 39 |
|  | 26, 26а, 27, 28, 28а, 29 | 62, 62а, 64 | пер. Бурильщиков | 29, 31, 33, 44, 46, | 12, 14, 15, 16, 18 | 28, 30, 32, 32а, | Физкультурников |
|  | Герцена 2/25, 4, 6 | Кор. проезд 1, 3 | 1, 1а, 2, 4 | 46а | Ватутина | 32б, 34а, 36, 36а, 38, | 5, 7 |
|  | Чкалова | Химиков 1, 2, 4а | Бурильщиков | Физкультурников | 12, 16, 18, 20/24, 22, 24, | 40, 42 | Герцена, 20 |
|  | 40, 42, 42а, 44, | Энгельса 4, 6, 10 | 2l, 2la, 23, 23a, 25 | 1, 2, 3 | 26 | Медиков 1, 3, 5, | Трубников 46б, 46в |
|  | 44а, 46, 48 | Бажова 13, 15, 17 | Набережная, 17а | Комсомольская | М.Сибиряка 8, 9, 10 | 7а, 7б, 9а, 9б, 9в, 11, | М.Сибиряка |
|  | пр. Ильича 12, 14а | Комсомольская | Б. Юности 13, 15, | 5, 8, 9, 10 | Бурильщиков | 11б, 11в, 13 | 1, 2, 3, 4, 5 |
|  | Комсомольская | 2a, 3a, 3б | 16, 17, 18, 20, 22, 24 | Химиков, 8 | 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, | Р. Люксембург | Набережная |
|  | 4, 6а, 7 | Чкалова 19, | Гагарина 71, 73 | Р.Люксембург, 11 | 19, 20 | 3, 4, 6, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 7а |
|  | Карбышева, 8 | 19а, 21/1, 21/2, 30, 32 | Прокатчиков 2, | Кор. Проезд, 5 | Малышева 4, 6, 6а | Карбышева 2, 3, 6 | Экскаваторщиков |
|  | Советская | Гагарина 20а | 2/1, 2/2, 6, 8, 10, 12/69 | Набережная 13, 15, 17 | Ленина 9а, 9б, 13а, | Химиков, 3 | 1, 2, 3, 4 |
|  | 20б, 22, 22а, 22б | Ватутина 59/2, 63, | Трубников 18, 54а, | Бурильщиков 15а, 17а | 13б, 15б | М.Сибиряка | Кутузова 41, 43, 45 |
|  | Емлина 21, 23 | 63а, 65, 65а, 69, 71, 73а | 54б, 56, 56а, 56б, | Строителей | Горный отвод 1, 2 | 1, 2, 3, 4, 5 | Ильича 3/1, 3/2 |
|  | Сакко и Ванцетти | Советская | 58, 60, 60а, 60б | 30, 30а, 32, 34, | Энгельса | Добролюбова | Горняков |
|  | 1, 1а, 3 | 4, 18а, 20, 20а | Энгельса 14, 15, 16, | 32a, 36, 38, 40, 42, 42а | 5, 7, 9, 11, 12, 13 | 38, 38a, 40, 42, 44 | 16, 18, 21, 23 |
|  | 3.Космодемьянской | Космонавтов 17/18, | 18, 21, 22 | Вайнера 45б,49, 51, | Р.Люксембург 12,14 | Горняков | Бажова, 8а |
|  | 17, 24 | 17а, 17б, 19, 19б, 21а, | Урицкого 2, 4 | 53, 53a, 53б, 55, 57, 59, | Химиков, 6 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Энгельса 1а, 2, 2а |
|  | Молодежи, 17 | 25, 25a, 23, 27, 28a | Ленина 5, 7, 7а, 9, | 61, 61а | Кор. Проезд, 4 | Циолковского | М.Горького, 26 |
|  | Василевского, 8 | Цветочная 1, 2, 3, 5, 7 | 11, 13, 15, 17, 19, 21 | Космонавтов | М.Сибиряка, 7а | 23, 27, 28, 29, 33, | Кутузова 41, 43, 45 |
|  | З. Космодемьянской, 9 | 3. Космодемьянской | Гагарина | 3, 3а, 5, 9, 11, 11а, | Чкалова 25, 27а, 29, 31 | 34б, 36 | Строителей, 32б |
|  |  | 13, 15, 19, 20, 22 | 16, 20, 22 | 11б, 14, 15, 16, 18 | Папанинцев 15/33, | пр. Ильича | Данилова 2, 4 |
|  | Вайнера | Котельные: | Чкалова 13, 15, 30, 32 | Советская | 17, 19, 21а, 25, 27 | 8а, 8/49 | Трубников 36, 38, |
|  | 11, 11а, 13, 13а, 15а | Билимбай, | Котельные: | 7, 9, 9б, 11, 11а, 13а, 15, |  | Герцена 10, 12а | 38a, 38б, 40, 42 |
|  | Строителей | Крылосово, | ст. Решеты, | 15а |  | Чкалова | Комсомольская |
|  | 12, 14, 4а, 16, 18, | Вересовка, | Хрустальная, |  |  | 43, 45, 45a, 47 | 1, la, 1б |
|  | 20, 22 | Доломитовый, Битимка, Кузино | Новоалексеевское |  |  | • | Гагарина 24, 24а |

Примечание:

1. Объекты соцкультбыта в график не включены и запускаются в первую очередь по мере сдачи паспортов готовности.

2. Вся информация по ходу запуска от управляющих компаний и ТСЖ передается ежедневно начальнику смены ОДС ООО «СТК»

(тел.66-28-58)

3. Подключение жилого фонда производится только при наличии технической готовности объекта и финансовой готовности потребителя.

4. Дома, в которых проводится капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей, будут запущены после окончания работ.